第4号様式(第4条関係)

火気使用設備等点検票　　　　　　　　　　　　　　　　(その1)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検結果 | 状況及び処置内容 |
| 判定 | 不備内容 |
| 火を使用する設備の位置・構造及び管理等 | 火を使用する設備・器具等 | 炉 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| ふろがま | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 温風暖房機 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| ちゅう房設備 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| ボイラー | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| ストーブ | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 壁付暖炉 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 乾燥設備 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| サウナ設備 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 簡易沸騰設備 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 給湯湯沸設備 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 掘ごたつ及び暖炉裏 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| ヒートポンプ冷暖房機 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 火花を生じる設備 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 放電加工機 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 液体燃料を使用する器具 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 固体燃料を使用する器具 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 気体燃料を使用する器具 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 電気を熱源とする器具 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 使用に際し火災の発生のおそれのある器具 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 火を使用する設備・器具等 | 条例第19条の3及び第24条の2適用 | 適用される火を使用する設備・器具等 | □　適 | 　 | 　 |
| 　 | □　否 | 　 | 　 |
| 火の使用に関する制限等 | 喫煙等 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 玩具用煙火 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |

備考1　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

2　判定の欄は、適正な場合は適の□にレ点を記入し、不備のある場合は否の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。

3　状況及び処置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際処置した内容を記入すること。

4　該当のない点検項目については、状況及び処置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

(その2)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検結果 | 状況及び処置内容 |
| 判定 | 不備内容 |
| 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い | 貯蔵又は取扱い数量 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 火気の使用制限 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 漏れ・あふれ又は飛散の防止 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 容器 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 少量危険物 | 計器類に関する監視 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| タンク本体 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 配管 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検結果 | 状況及び処置内容 |
| 判定 | 不備内容 |
| 指定可燃物等の貯蔵及び取扱い | 可燃性液体類等 | 火気の使用制限 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 漏れ・あふれ又は飛散の防止 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 容器 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 計器類に関する監視 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| タンク本体 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 配管 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 綿花類等 | 火気の使用制限 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 集積単位 | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
| 計器類に関する監視(廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場合) | □　適 | 　 | 　 |
| □　否 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 点検項目 | 適用される少量危険物等 | 点検結果 | 状況及び処置内容 |
| 判定 | 不備内容 |
| 少量危険物等 | 条例第37条の3の適用 | 　 | □　適 | 　 | 　 |
|
|
| □　否 |
|
|

備考1　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

2　判定の欄は、適正な場合は適の□にレ点を記入し、不備のある場合は否の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。

3　状況及び処置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際処置した内容を記入すること。

4　該当のない点検項目については、状況及び処置内容の欄に「該当なし」と記入すること。